## 사용법
CQD-LDS 필름 실험 계산 틀
노란 칸 | 직접 입력하는 칸입니다. 나머지 칸은 자동 계산되니 건드리지 마세요.
1단계 | MBL 파일 하나를 열어 전압·전류 두 열을 복사 → 'IV계산기' 시트 A6, B6에 붙여 넣기.
2단계 | 'IV계산기' 오른쪽에 나온 Voc · Isc · Pmax 세 숫자를 보고, 해당 측정기록 시트의 같은 줄 노란 칸에 손으로 입력.
3단계 | 측정기록 시트에서 필름 칸은 목록에서 고르기(제비뽑기 순서대로). Bare 줄은 이미 채워져 있습니다.
4단계 | '요약' 시트에 향상률(Δ), 평균, 표준편차, p값, 그래프가 자동으로 나옵니다.
측정 순서 규칙 | 한 회차 = 11줄: Bare → 필름 → Bare → 필름 … → Bare. 필름 줄의 바로 위·아래 줄이 Bare여야 계산이 맞습니다.
시트 안내 | 장치오차(월) / 두께 / 형광 / IV계산기 / A_할로겐UV(화) / U_UV만(화) / D_거리(수) / 요약
r 값 | r = 필름 값 ÷ (바로 앞 Bare 값과 바로 뒤 Bare 값의 평균). 램프 밝기·온도가 조금씩 변하는 것을 보정합니다.
향상률 Δ | Δ = r(CQD) ÷ r(PVA) − 1. 순수 PVA 필름 대비 몇 % 늘었는지입니다. 같은 회차끼리 나눕니다.
p값 | 순수 PVA와 CQD 필름의 r 값 3개씩을 웰치 t검정(TTEST, 양측)으로 비교한 값. p < 0.05 이면서 Δ가 '장치오차' 시트의 기준보다 크면 '증가' 또는 '감소', 아니면 '구별 어려움'.
전류 단위 | MBL 전류가 A(암페어)로 나오면 'IV계산기' B3 칸을 A로 바꾸세요. 기본은 mA입니다.
주의 | 엑셀이 '1:0'을 시간으로 바꾸지 않도록 필름 이름은 꼭 목록에서 고르세요(CQD 1:0 처럼).
입력 예시 (한 줄)
회차 | 순번 | 필름 | 파일 이름 | Voc (V) | Isc (mA) | Pmax (mW) | 패널 온도 (℃)
1 | 4 | CQD 1:2 | 1020_A_R1_04_CQD 1:2 | 5.82 | 61.3 | 248.5 | 31.2
※ 위 숫자는 형식을 보여 주는 예시이며 실제 측정값이 아닙니다.

## 장치오차
장치 오차 확인 (월요일) — Bare만 5분 간격으로 Isc 6번
번호 | 시각 | Isc (mA)
1
2
3
4
5
6
평균
표준편차
변동계수 (표준편차÷평균)
의미 있는 차이 기준 (변동계수×2) |  |  | ← 요약 시트의 Δ가 이 값보다 커야 '차이 있음'으로 봅니다.

## 두께
필름 두께 (화요일, 캘리퍼 3곳)
필름 | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | 평균 (mm) | 평균 (μm)
PVA
CQD 1:0
CQD 1:1
CQD 1:2
CQD 1:3
예상 두께: PVA 1.0 g ÷ (1.27 g/cm³ × 63.6 cm²) ≈ 124 μm (계획서 계산값)

## 형광
형광 사진 분석 (월요일, ImageJ) — 탐구 질문 ①
CQD | R 평균 | G 평균 | B 평균 | 밝기 (Mean) | R 비율 | G 비율 | B 비율
CQD 1:0
CQD 1:1
CQD 1:2
CQD 1:3
같은 카메라 설정(ISO·셔터·화이트밸런스 고정)으로 4개 바이알을 한 장에 찍고, 같은 크기 사각형으로 측정하세요.

## IV계산기
IV 계산기 — MBL 파일 하나씩 붙여 넣기
전류 단위 | mA | 1
전압 V (V) | 전류 I | P (mW)
Voc (V)
Isc (mA)
Pmax (mW)
|  |  | Vmp (V) | 0
|  |  | Imp (mA) | 0
|  |  | 데이터 점 수 | 0
초록 칸 3개를 측정기록 시트에 옮겨 적으세요.
다음 파일 전에 A·B 열을 모두 지우고 붙여 넣으세요.
전류가 음수로 나와도 크기로 계산합니다.
Voc = 측정 중 가장 큰 전압(스위치 열린 5초), Isc = 가장 큰 전류(0 Ω 5초)로 간단히 잡았습니다.

## A_할로겐UV
실험 A (화요일) — 할로겐+UV, 램프 20 cm, I-V 전체 측정 → 탐구 질문 ②
회차 | 순번 | 필름 | 파일 이름 | Voc (V) | Isc (mA) | Pmax (mW) | 패널 온도 (℃) | 조도 (lux) | r: Voc | r: Isc | r: Pmax
1 | 1 | Bare
1 | 2
1 | 3 | Bare
1 | 4
1 | 5 | Bare
1 | 6
1 | 7 | Bare
1 | 8
1 | 9 | Bare
1 | 10
1 | 11 | Bare
2 | 1 | Bare
2 | 2
2 | 3 | Bare
2 | 4
2 | 5 | Bare
2 | 6
2 | 7 | Bare
2 | 8
2 | 9 | Bare
2 | 10
2 | 11 | Bare
3 | 1 | Bare
3 | 2
3 | 3 | Bare
3 | 4
3 | 5 | Bare
3 | 6
3 | 7 | Bare
3 | 8
3 | 9 | Bare
3 | 10
3 | 11 | Bare

## U_UV만
실험 U (화요일) — UV 365 nm만, Voc·Isc만 측정 → CQD의 '이득' 확인
회차 | 순번 | 필름 | 파일 이름 | Voc (V) | Isc (mA) | 패널 온도 (℃) | 조도 (lux) | r: Voc | r: Isc
1 | 1 | Bare
1 | 2
1 | 3 | Bare
1 | 4
1 | 5 | Bare
1 | 6
1 | 7 | Bare
1 | 8
1 | 9 | Bare
1 | 10
1 | 11 | Bare
2 | 1 | Bare
2 | 2
2 | 3 | Bare
2 | 4
2 | 5 | Bare
2 | 6
2 | 7 | Bare
2 | 8
2 | 9 | Bare
2 | 10
2 | 11 | Bare
3 | 1 | Bare
3 | 2
3 | 3 | Bare
3 | 4
3 | 5 | Bare
3 | 6
3 | 7 | Bare
3 | 8
3 | 9 | Bare
3 | 10
3 | 11 | Bare

## D_거리
실험 D (수요일) — 램프 높이 20 cm / 40 cm, Bare·PVA·최고 CQD → 탐구 질문 ③ 대신
램프 높이 | 회차 | 순번 | 필름 | 파일 이름 | Voc (V) | Isc (mA) | Pmax (mW) | 패널 온도 (℃) | 조도 (lux) | r: Voc | r: Isc | r: Pmax
20 cm | 1 | 1 | Bare
20 cm | 1 | 2
20 cm | 1 | 3 | Bare
20 cm | 1 | 4
20 cm | 1 | 5 | Bare
20 cm | 2 | 1 | Bare
20 cm | 2 | 2
20 cm | 2 | 3 | Bare
20 cm | 2 | 4
20 cm | 2 | 5 | Bare
20 cm | 3 | 1 | Bare
20 cm | 3 | 2
20 cm | 3 | 3 | Bare
20 cm | 3 | 4
20 cm | 3 | 5 | Bare
40 cm | 1 | 1 | Bare
40 cm | 1 | 2
40 cm | 1 | 3 | Bare
40 cm | 1 | 4
40 cm | 1 | 5 | Bare
40 cm | 2 | 1 | Bare
40 cm | 2 | 2
40 cm | 2 | 3 | Bare
40 cm | 2 | 4
40 cm | 2 | 5 | Bare
40 cm | 3 | 1 | Bare
40 cm | 3 | 2
40 cm | 3 | 3 | Bare
40 cm | 3 | 4
40 cm | 3 | 5 | Bare

## 요약
요약 — 자동 계산 (입력 칸 없음)
실험 A — ΔPmax (할로겐+UV) ★ 주 지표
필름 | r 1회차 | r 2회차 | r 3회차 | Δ 1회차 | Δ 2회차 | Δ 3회차 | Δ 평균 | Δ 표준편차 | p값 (vs PVA) | 판정
PVA | [8 empty] | 기준 | 기준
CQD 1:0
CQD 1:1
CQD 1:2
CQD 1:3
실험 A — ΔIsc (할로겐+UV)
필름 | r 1회차 | r 2회차 | r 3회차 | Δ 1회차 | Δ 2회차 | Δ 3회차 | Δ 평균 | Δ 표준편차 | p값 (vs PVA) | 판정
PVA | [8 empty] | 기준 | 기준
CQD 1:0
CQD 1:1
CQD 1:2
CQD 1:3
실험 U — ΔIsc (UV만) : CQD의 이득
필름 | r 1회차 | r 2회차 | r 3회차 | Δ 1회차 | Δ 2회차 | Δ 3회차 | Δ 평균 | Δ 표준편차 | p값 (vs PVA) | 판정
PVA | [8 empty] | 기준 | 기준
CQD 1:0
CQD 1:1
CQD 1:2
CQD 1:3
ΔPmax가 가장 큰 CQD | r 3회차: ← 수요일 실험 D에 쓸 필름
실험 D — 램프 20 cm
필름 | r 1회차 | r 2회차 | r 3회차 | Δ 1회차 | Δ 2회차 | Δ 3회차 | ΔPmax 평균 | Δ 표준편차 | 평균 조도 (lux) | 평균 온도 (℃)
PVA
실험 D — 램프 40 cm
필름 | r 1회차 | r 2회차 | r 3회차 | Δ 1회차 | Δ 2회차 | Δ 3회차 | ΔPmax 평균 | Δ 표준편차 | 평균 조도 (lux) | 평균 온도 (℃)
PVA
측정 빠짐 확인 (각 칸이 1이어야 정상)
필름 | A 1회 | A 2회 | A 3회 | U 1회 | U 2회 | U 3회
PVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CQD 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CQD 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CQD 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CQD 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0